| Ф.И.О. , должность, получившего памятку _______________________________________________________ Название организац___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Дата, подпись________________________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------линия отрыва--------------------------------------------------------- | ПАМЯТКА для руководителей развлекательных учреждений (кафе, рестораны, ночные клубы и т.д.) о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий в заведениях с массовым пребыванием людей. В целях обеспечения безопасного проведения Вам необходимо помнить о том, что: - праздничные мероприятия следует проводить только помещениях, расположенных не выше второго этажа и обеспеченных двумя (и более) эвакуационными выходами; - в помещениях не должно быть глухих решеток на окнах; - елка устанавливается на устойчивом основании так, чтобы ветви не касались стен и потолков; - иллюминация выполняется с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования; - при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.; - при обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно обесточить; - помещения для проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стендами, кошмой); - в здании должны функционировать система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. При проведении мероприятий запрещается: - применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару; - украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; - проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; - использовать ставни на окнах для затемнения помещений; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла, стулья и т.д.; - полностью гасить свет в помещении во время мероприятий; - допускать заполнение помещений людьми сверх установленных норм; - при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных за пожарную безопасность лиц. |
| --- | --- |